重庆博森电气（集团）有限公司 2023年度 环境信息公开表

表1  基础信息

| 单位名称 | 重庆博森电气（集团）有限公司 | 社会信用代码 | 91500000202921262X |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 重庆市南岸区机电一支路8号 | 行业类别 | 配电开关控制设备制造；金属表面处理及热处理加工 |
| 法定代表人 | 寇峰 | 联系电话 | 13571728030 |
| 环保负责人 | 包达永 | 联系电话 | 13983645616 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 电器机械及器材，汽车零部件、摩托车零部件、开关电源产品、表面精饰处理 | 产品及规模 | 设计年产真空断路器20000台/a、母线槽及桥架50000kg/a、嵌板：10000件/a、喷粉件28万m2/a、喷漆件2万m2/a；外汽车零部件、摩托车零部件、标准件的镀铬、镀锌来料加工，设计电镀面积126万m2/a（其中镀铬设计电镀面积32万m2/a、镀锌设计电镀面积55万m2/a、镀铜设计电镀面积9万m2/a、镀银及其他设计电镀面积30万m2/a）。 |

表2  排污信息

| 2-1 水污染物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 （kg） | 超标情况 | 执行的污染物排放标准（mg/L） | 核定的排放总量 |
| DW001 | 106°38′43.40″；29°28′23.12″ | 排至厂内综合污水处理站 | 总镍 | 0.0822 | 0.36 | 无 | 0.5 | 24.00kg/a |
| DW002 | 106°38′43.62″；29°28′23.09″ | 排至厂内综合污水 | 总铬 | 0.1584 | 1.52 | 无 | 0.5 | 40.00 kg/a |
|  |  |  | 六价铬 | 0.0388 | 0.36 | 无 | 0.1 | 8.00 kg/a |
| DW003 | 106°38′44.66″；29°28′23.27″ | 进入城市下水道（再入江、河、湖、库） | 总磷（以P计） | 0.17 | 7.08 | 无 | 1.0 | / |
|  |  |  | 悬浮物 | 23 | 1145.02 | 无 | 50 | / |
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 6.58 | 无 | 3.0 | / |
|  |  |  | 总锌 | 0.0873 | 3.72 | 无 | 1.5 | 47.00 kg/a |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 4.59 | 205.78 | 无 | 20 | / |
|  |  |  | 化学需氧量 | 24.36 | 1082.02 | 无 | 80 | 6288.00 kg/a |
|  |  |  | 氨氮 | 1.60 | 65.99 | 无 | 15 | 1179.00 kg/a |
|  |  |  | pH值 | 7.50 | / | 无 | 6-9 | / |

| 2-2 大气污染物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量 （kg） | 超标情况 | 执行的污染物排放标准（mg/L） | 核定的排放总量 |
| DA001 | 106°38′37.32″；29°28′23.38″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00118 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0059 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA002 | 106°38′38.58″；29°28′22.55″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00152 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0056 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA003 | 106°38′39.34″；29°28′21.65″ | 有组织排放（15米高空排放） | 铬酸雾 | 0.000039 | / | 无 | 0.00005 | / |
| DA004 | 106°38′34.93″；29°28′22.98″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.0014 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0038 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA005 | 106°38′38.26″；29°28′22.62″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00119 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0048 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA006 | 106°38′38.94″；29°28′22.19″ | 有组织排放（15米高空排放） | 铬酸雾 | 0.000024 | / | 无 | 0.00005 | / |
| DA007 | 106°38′38.22″；29°28′24.60″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00378 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0057 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA008 | 106°38′38.87″；29°28′25.18″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00104 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0039 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA009 | 106°38′39.05″；29°28′21.86″ | 有组织排放（15米高空排放） | 硫酸雾 | 0.00187 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.0059 | / | 无 | 0.03 | / |
| DA010 | 106°38′37″；29°28′25″ | 有组织排放（15米高空排放） | 颗粒物 | 0.005 | / | 无 | 0.03 | / |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.006 | / | 无 | 0.05 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.003 | / | 无 | 0.08 | / |
| DA011 | 106°39′12″；29°28′38″ | 有组织排放（15米高空排放） | 二甲苯 | 0.00083 | / | 无 | 0.070 | / |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0001 | / | 无 | 0.040 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00541 | / | 无 | 0.120 | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0048 | / | 无 | 0.050 | / |
| DA012 | 106°39′11″；29°28′38″ | 有组织排放（15米高空排放） | 氯化氢 | 0.0061 | / | 无 | 0.030 | / |
| DA013 | 106°39′10″；29°28′39″ | 有组织排放（15米高空排放） | 颗粒物 | 0.0059 | / | 无 | 0.050 | / |
| DA014 | 106°39′11″；29°28′37″ | 有组织排放（15米高空排放） | 颗粒物 | 0.0050 | / | 无 | 0.050 | / |
| DA015 | 106°39′18″；29°28′34″ | 有组织排放（15米高空排放） | 颗粒物 | 0.0057 | / | 无 | 0.050 | / |
| 厂界 | 106°38′27″；29°28′21″ | 有组织排放（15米高空排放） | 铬酸雾 | 0.000004 | / | 无 | 0.000006 | / |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.000085 | / | 无 | 0.0012 | / |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.000082 | / | 无 | 0.0002 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00176 | / | 无 | 0.004 | / |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0000015 | / | 无 | 0.024 | / |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0000015 | / | 无 | 0.012 | / |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0000188 | / | 无 | 0.001 | / |

| 2-3 噪声排放信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界位置 | 噪声监测值（dB） |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1(项目大门外1米处) | 57.4 | 48.6 | 65 | 55 | 无 |
| N2(厂界西侧外1米处) | 56.3 | 46.3 | 65 | 55 | 无 |

| 2-4 一般工业固废排放信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量（kg） | 备注 |
| 废钢铁 | 委外处置 | 重庆坤烨再生资源回收有限公司 | 47110 |  |

| 2-5 危险废物排放信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物名称 | 处理方式 | 处置去向 | 处理处置重量（kg） | 备注 |
| 电镀污泥 | 委托处置 | 重庆太锦环保科技有限公司 | 33900 |  |
| 电镀污泥 | 委托处置 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 208660 |  |
| 废油漆桶 | 委托处置 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 920 |  |
| 废自喷漆瓶 | 委托处置 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 880 |  |
| 废油漆渣 | 委托处置 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 500 |  |
| 废活性炭 | 委托处置 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 60 |  |
| 磷化渣 | 委托处置 | / | 0 |  |

| 2-6 其他污染物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |

表3  防治污染设施的建设和运行情况

| 设备类型 | 建设运行情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行方式 | 运维单位 |
| 污水 | 含镍废水处理设施 | 2018年12月 | 48 m³/d | 自主运行 | / |
|  | 含铬废水处理设施 | 2018年12月 | 64m³/d | 自主运行 | / |
|  | 含锌镍废水处理设施 | 2018年12月 | 48m³/d | 自主运行 | / |
|  | 综合废水处理设施 | 2008年 | 300m³/d | 自主运行 | / |
|  | 涂装废水处理设施 | 2008年 | 40m³/d | 自主运行 | / |
| 废气 | 镀铬大线酸碱雾废气处理设施 | 2009年 | 40000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 镀铬大线镍雾废气处理设施 | 2009年 | 19000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 镀铬大线铬雾废气处理设施 | 2009年 | 11000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 镀铬小线酸碱雾废气处理设施 | 2009年 | 20000m³/h | 自主运行 | / |
|  | 镀铬小线镍雾废气处理设施 | 2009年 | 15000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 镀铬小线铬雾废气处理设施 | 2009年 | 11000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 挂镀锌酸雾废气处理设施 | 2009年 | 40000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 前处理酸雾废气处理设施 | 2009年 | 10000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 滚镀锌酸雾废气处理设施 | 2009年 | 30000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 喷漆废气处理设施 | 2021年 | 13000m³/h | 自主运行 | / |
|  | 脱脂酸洗废气处理设施 | 2022年 | 10000 m³/h | 自主运行 | / |
|  | 大件喷粉废气处理设施 | 2021年 | 20000m³/h | 自主运行 | / |
|  | 全自动喷粉废气处理设施 | 2021年 | 15000m³/h | 自主运行 | / |
|  | 抛丸粉尘废气处理设施 | 2023年 | 2000 m³/h | 自主运行 | / |

表4  建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 4-1 建设项目环境影响评价情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | 竣工验收单位 |
| 重庆机电集团装备制造业“表面精饰加工”项目一期工程 | 重庆市环境保护局 | 2007-02-07 | 渝[市]环准[2007]35号 | 2010-01-18 | 渝（市）环验〔2010〕003号 | 重庆市环境保护局 |
| 重庆博森电气（集团）有限公司企业整体搬迁项目 | 重庆市环境保护局 | 2006-04-29 | 渝[市]环准[2006]107号 | 2009-08-10 | 渝（市）环验〔2009〕094号 | 重庆市环境保护局 |

| 4-2 其他环境保护许可证情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 许可证件类型 | 许可单位 | 证件文号 | 有效期间 | 许可项目 |
| 排污许可证 | 重庆博森电气（集团）有限公司 | 91500000202921262X001L | 2027-10-10 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、化学需氧量、氨氮、总铬、六价铬、总镍、总锌、总氮（以N计）、总磷（以P计）、悬浮物、石油类、pH值、其他特征污染物（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）。 |

表5  突发环境事件应急预案情况

| 环境应急预案备案号 | 500108-2019-046-M | 备案有效期间 | 2025-11-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险单元数量 | 9 | 环境风险等级 | [一般-大气（Q0M1E1）+ 较大-水（Q1M1E1）] |
| 环境应急物资概况 | 序号; 物资名称; 数量; 用途; 存放地点. 1; 石灰; 100kg; 应急处置; 应急物资库房. 2; 活性炭; 100kg; 应急吸附; 应急物资库房. 3; 灭火器; 50瓶; 消防灭火; 厂区各处. 4; 消防沙; 15袋; 应急吸附; 各化学品库房. 5; 防毒口罩; 2套; 个人防护; 应急物资库房、生产车间. 6; 防毒面具; 2套; 个人防护; 应急物资库房、生产车间. 7; 应急手电筒; 3个; 应急照明; 应急物资库房. 8; 耐酸碱手套; 2套; 个人防护; 应急物资库房. 9; 消防水带; 50m; 消防灭火; 应急物资库房. 10; 防护服; 2套; 个人防护; 应急物资库房. 11; 防护眼镜; 2套; 个人防护; 应急物资库房. 12; 消防桶; 5个; 应急收集; 各库房、应急物资库房. 13; 消防铲; 2个; 应急收集; 各库房、应急物资库房. 14; 耐酸碱胶靴; 2套; 个人防护; 应急物资库房. 15; 防渗阻隔砂; 7箱; 渗漏应急阻隔; 电镀厂房. 16; 正压式空气呼吸器; 1套; 个人防护; 应急物资库房. 17; 有毒气体检测仪; 3套; 有毒气体浓度测验; 应急物资库房. |
| 应急救援队伍情况 | 公司成立了突发环境事件应急指挥部，负责组建应急救援专业队伍，做好预防措施和应急处置的准备；负责听取应急情况汇报，收集核实现场情况，研判事件程度，制定应急处置措施，及时向当地政府部门报告环境污染情况；负责发布应急启动或结束的命令，组织、协调和指挥各应急小组开展现场应急处置和善后处理工作；负责授权公司对外信息公开人员和审定对外公开材料；组织事件调查，总结经验教训，开展应急培训和演练，适时完善改进预案。 突发环境事件应急指挥部由公司总经理杨华担任总指挥，分管副总经理贺正春担任副总指挥，副总经理、设备环保部部长及部门负责人担任指挥部成员。发生突发环境事件时，突发环境事件应急指挥部立即开展事件的应急救援工作，组织事件调查。若总指挥不在公司时，由副总指挥作为临时总指挥，全权负责事件的应急救援工作。 应急指挥部下设应急指挥办公室，负责公司日常环境应急管理工作，负责保持各应急小组之间的信息沟通渠道，汇总传递相关信息；负责召集应急会议，做好会议记录，形成会议纪要等；负责组织开展公司级应急演练，做好演练记录；负责协同管理部开展应急知识培训，提高员工应急技能。 夜间紧急指挥系统由夜班值班长组成临时指挥系统，在突发环境事件应急指挥部人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向突发环境事件应急指挥部汇报事件、抢救有关情况。各部门人员在临时指挥系统的组织下按岗位应急处置要求积极配合现场处置、汇报等工作，直到突发环境事件应急指挥部人员赶到。 |  |  |

表6  环境自行监测方案

| 主要内容 | 监测点位、指标和频次 类别; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 废水; DW001; 车间含镍 废水排放口; 总镍; 1次/日; 在线设备. DW002; 车间含铬 废水排放口; 总铬; 1次/日; 在线设备. 六价铬; 1次/6h; 在线设备. DW003; 企业总 排放口; 总锌; 1次/日; 在线设备. 总磷; 1次/月. 悬浮物; 1次/月. 化学需氧量; 1次/2h（在线）; 在线设备故障时使用手工监测1次/6h. 氨氮; 1次/2h（在线）; 在线设备故障时使用手工监测1次/6h. 总氮; 1次/月. 石油类; 1次/月. pH; 1次/2h（在线）. 废 气 废 气; DA001; 镀铬大线酸雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年; 按自行监测方案要求监测并在规定网站上发布数据，无超标排放。. 硫酸雾; 1次/半年. DA002; 镀铬大线镍雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA003; 镀铬大线铬雾废气处理系统; 铬酸雾; 1次/半年. DA004; 镀铬小线酸雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA005; 镀铬小线镍雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA006; 镀铬小线铬雾废气处理系统; 铬酸雾; 1次/半年. DA007; 挂镀锌酸雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA008; 前处理酸雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA009; 滚镀锌酸雾废气处理系统; 氯化氢; 1次/半年. 硫酸雾; 1次/半年. DA010; 锅炉废气 排放口; 二氧化硫; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. DA011; 喷漆废气处理设施; 甲苯; 1次/半年. 二甲苯; 1次/半年. 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/半年. DA012; 脱脂酸洗废气处理设施; 氯化氢; 1次/半年. DA013; 大件喷粉废气处理设施; 颗粒物; 1次/季. DA014; 全自动喷粉废气处理设施; 颗粒物; 1次/半年. DA015; 抛丸废气处理设施; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 无组织排放; 甲苯; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 二甲苯; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 硫酸雾; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 铬酸雾; 1次/年. 厂界; 无组织排放; 氯化氢; 1次/年. 周 边 环 境 土 壤 周 边 环 境 土 壤; 土壤; H1#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H2#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年; 按自行监测方案要求监测并在规定网站发布数据， 无超标排放。. 土壤; H3#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H4#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H5#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H6#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H7#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H8#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H9#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H10#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H11#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H12#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 土壤; H13#; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC; 1次/年. 周边环境噪声; 噪声; N1(项目大门外1米处); /; 1次/年; /. 噪声; N2(厂界西侧外1米处); /; 1次/年; /. 备注：; 1、此表中频次指自行监测总体频次，具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 2、以上频次若与国家或地方发布的规范性文件、标准中监测指标的监测频次规定不一致时，按从严原则确定监测频次，即：以监测频次高的为准。. |
| --- | --- |

表7  其他应公开的环境信息

| 其他应公开 的环境信息列举 | 2022年开展強制性清洁生产审核评审，获得重庆市南岸区生态环境局评估意见函（南环函【2022】36号 |
| --- | --- |